Учитель : Степаненко В, П,

Класс - 8

Предмет – ОБЖ

Тема- 1

Урок -6,7

Дата проведения:- 10.11.2021.

Тема:  Взрыв газа в частном и многоквартирном доме.

Цель: запомнить правила пользования газом

Задание 1. Проработать теоретический материал

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. Поэтому чтобы обеспечить себе безопасность и не подвергать себя и жизни окружающих вас людей смертельной угрозе, помните и соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.

Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут ответственность по статье 94 Уголовного Кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях. Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения правил пользования бытовым газом и газовыми приборами.

Газ – это наш теплый друг, когда мы с ним обращаемся осторожно.

Но он же – опасный и коварный враг, если мы будем с газовыми приборами небрежны.

Помните!

- Бытовой газ практически не имеет ни цвета, ни запаха, но что бы определить его присутствие в квартире, в него на газовой станции добавляют микродозы вещества одоранты для придания ему специфического запаха.

аз в квартире…

- При установке газовой плиты (баллона) пользуйтесь услугами специалистов газовой службы, требуйте от них документ, удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности.

- Не подпускайте малолетних детей к газовой плите (болону) и не разрешайте им играть на кухне.

- Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте её.

- На ночь и уходя из дома обязательно перекрывайте кран подачи газа.

Вы должны помнить!

- В аварийных ситуациях на газовых магистралях вам могут внезапно перекрыть подачу газа, а потом вновь подать его без предупреждения!

Способы обнаружения утечки газа:

- На глаз: на поверхности газовых труб смоченных мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки;

- На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

- По запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее в близи места утечки.

Если вы определили утечку газа –

Ваши действия:

- немедленно предупредите соседей и от них по телефону вызовите аварийную газовую службу, избегая всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в квартире, чтобы не произошло возгорание ;

- проветрите квартиру, открыв окна и удалив из нее всех присутствующих. Избегайте пользования телефоном (выдерните его из розетки, чтобы вам не могли позвонить), электрическими выключателями;

- прекратите, если возможно, подачу газа, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и дождитесь прибытия специалистов газовой службы на улице.

Если загорелся газ в месте утечки:

- немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;

- пока газ горит, опасности взрыва нет, поэтому, никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня неизбежен взрыв;

- постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенца и т.п.).

Это необходимо знать каждому:

не открывайте максимально газовые краны, т.к. при слишком сильной струе газа может произойти отрыв пламени от горелки, а это приводит к понижению температуры в зоне горения и к большому выделению в воздух СО;

не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра, постоянно следите за кипящими жидкостями

во время пользования газовой плитой держите открытой форточку, а дверь кухни закрытой;

постоянно проверяйте наличие тяги в вытяжных вентиляционных решётках.

Общие   правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием :

• допускайте к установке, ремонту и проверке  газового оборудования  только квалифицированных специалистов;  • не привязывайте к  газовым трубам, оборудованию и кранам  веревки и не сушите вещи;  • снимая показания  счетчика газа бытового  нельзя подсвечивать циферблаты огнем;  • не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;  • нельзя поворачивать ручку  крана газового  ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;  • не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;  • не допускайте детей к  газовому оборудованию ;  • не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;  • придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;  • для большей  безопасности  следите, чтобы  бытовой природный газ  горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Смотри видео по ссылке

https://youtu.be/uaRho_ALVHM

Задание-контроль  Выписать в тетрадь и выучить  «Правила пользования газовой  печью  в быту»